附件2：

线路国外标准初步筛选清单及初步分工（待协调）

| 国别或组织 | 规范代号 | 发布时间 | 规范英文名称 | 规范中文名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | ASCE 74-2009 | 2009 | Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading”（Third Edition） | 输电线路结构荷载导则 | 西南院 |
|  | ASCE 10-97（2000） | 2000 | Design of Latticed Steel Transmission Structures | 输电线路角钢塔结构设计 | 中南院 |
|  | ASCE 48-05 | 2005 | Design of Steel Transmission Pole Structures | 输电线路钢管杆结构设计 | 江苏院 |
|  | IEEE/ASCE Std 691-2001 | 2001 | Guide for Transmission Structure Foundation Design and Testing | 输电线路结构基础设计和试验 | 华北院 |
|  | ASCE 7-10 | 2010 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 建筑物和其他结构最小设计荷载 | 广东院 |
|  | IEEE/NESC C2-2007 | 2007 | National Electrical Safety Code | 国家电力安全标准 | 电科院 |
|  | BULLETIN 1724E-200 | 2009 | Design Manual For High Voltage Transmission Lines | 高电压输电线路设计手册 | 西北院 |
| 国际电工协会 | IEC 60826:2003 | 2003 | Design Criteria of Overhead Transmission Lines | 输电线路结构设计规范 | 华东院 |
|  | IEC 61865-2002 | 2002 | Overhead lines-calculation of electrical component of distance between live parts and obstacles- Method of calculation | 架空线-带电部分和障碍物间距离的电气元件的计算-计算方法 | 东北院 |
|  | IEC 61774-1997 | 1997 | Overhead lines – Meteorological data for assessing climate loads | 架空线-评价气候荷载的气象数据 | 山东院 |
| 欧盟 | EN 50341 :2001 | 2001 | Overhead Electrical Lines Exceeding AC 45 kV. Part 1: General Requirements. Common Specifications | 45 kV以上交流架空输电线路第一部分：一般要求，通用规定 | 中南院 |

- 附件3：

- 线路中国国家标准和电力行业标准

| 序号 | 标准名称 | 标准文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110kV～750kV架空输电线路设计规范 | GB50545-2010 |
| 2 | 110kV～500kV架空输电线路设计技术规程 | DL/T 5092-1999 |
| 3 | 220kV～500kV 紧凑型架空送电线路设计技术规定 | DL/T 5217--2005 |
| 4 | 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 | DL/T 5154--2002 |
| 5 | 重覆冰架空输电线路设计技术规程 | DL/T 5440--2009 |
| 6 | 架空送电线路基础设计技术规定 | DL/T 5219--2005 |
| 7 | 架空送电线路钢管杆设计技术规定 | DL/T 5130--2001 |
| 8 | 高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定 | DL/T 5224--2005 |
| 9 | 输电线路对无线电台影响防护设计规程 | DL/T 5040-2006 |
| 10 | 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程 | DL/T 5033-2006 |
| 11 | 直流输电线路对电信线路危险影响防护设计技术规定 | DL/T 5340-2006 |
| 12 | 送电线路铁塔制图和构造规定 | 报批 |
| 13 | 1000kV架空输电线路设计规范 | 新编 |
| 14 | ±800kV直流架空输电线路设计规范 | 新编 |
| 15 | 架空输电线路大跨越设计技术规定 | 新编 |
| 16 | ±500直流架空输电线路设计技术规定 | 新编 |
| 17 | 电力电缆隧道设计规程 | 新编 |
| 18 | 特高压架空输电线路杆塔设计技术规定 | 新编 |
| 19 | 特高压架空输电线路大跨越设计技术规定 | 新编 |
| 20 | 架空输电线路覆冰观测技术要求 | 新编 |

附件4：

- 变电电气、土建、通信部分

| 序号 | 标准国别 | 标准文号 | 标准名称（英文） | 标准名称（中文） | 专业分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国标准 | IEEE 998-1996 | IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substation | IEEE变电站直击雷防护导则 | 电气一次 |
| 2 | 美国标准 | IEEE Std. 80-2000 | Guide for safety in AC substation grounding | 交流变电站安全接地导则 | 电气一次 |
| 3 | 美国标准 | IEEE Std. 142-2007 | Recommended Practice for Earthing of Industrial and Commercial Power Systems | 工业和商业电力系统接地推荐规程 | 电气一次 |
| 4 | 美国标准 | IEEE 81-1987 | Guide For Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System | 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 | 电气一次 |
| 5 | 美国标准 | IEEE:32 | Neutral Grounding Devices | 中性点接地装置 | 电气一次 |
| 6 | 美国标准 | IEEE Std 1300-1996 | IEEE Guide for Cable Connections for Gas-Insulated Substations | 气体绝缘变电站电缆连接指南 | 电气一次 |
| 7 | 美国标准 | IEEE_C_62~92~1-2000 | IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part I-Introduction | 电效应系统中的中性接地应用指南 第1部分：导言 | 电气一次 |
| 8 | 美国标准 | IEEE_C_62~92~4-1991 | IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part IV-Distribution | 电效应系统中的中性接地应用指南 第4部分：分布 | 电气一次 |
| 9 | 美国标准 | IEEE_C_62~92~5-1992 | IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems,Part V-Transmission Systems and Subtransmission Systems | 电效应系统中的中性接地应用指南 第5部分：输电系统及二次输电系统 | 电气一次 |
| 10 | 美国标准 | NFPA 70 | National Electrical Code | 美国国家电气标准 | 电气 |
| 11 | 美国标准 | NFPA-78 | Lightning protection code | 防雷保护标准 | 电气一次 |
| 12 | 美国标准 | NFPA 780 | Standard for the Installation of Lightning Protection Systems | 雷电保护系统安装标准 | 电气一次 |
| 13 | 美国标准 | IEEE 1313.2-1999 | Guide for the Application of Insulation Coordination | 绝缘配合应用指南 | 电气一次 |
| 14 | 美国标准 | IEEE 1313-1993 | Standard for Power Systems-Insulation Coordination | 电力系统.绝缘配合标准 | 电气一次 |
| 15 | 美国标准 | IEEE 80 ERR-2007 | Guide for Safety in AC Substation Grounding | 交流变电站接地安全指南 勘误 | 电气一次 |
| 16 | 美国标准 | IEEE 1246-2002 | Guide for Temporary Protective Grounding Systems Used in Substations | 变电所用瞬间防护接地装置指南 | 电气一次 |
| 17 | 美国标准 | IEEE 1313.1-1996 | IEEE Standard for Insulation Coordination-Definitions, Principles, and Rules | 绝缘配置标准-定义，原则和规则 | 电气一次 |
| 18 | 美国标准 | IEEE C 62.92.5-2009 | IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems, Part V-Transmission Systems and Subtransmission Systems | 电力事业系统中性接地应用指南 第5部分：输电系统和辅助输电系统 | 电气一次 |
| 19 | 美国标准 | IEEE 1402-2000 | Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security | 变电站的物理和电子安全指南 | 电气一次 |
| 20 | 美国标准 | IEEE 605 ERR-2000 | Guide for design of substation rigid-bus structures :Corrections | 变电所刚性总线结构设计指南.勘误 | 电气一次 |
| 21 | 美国标准 | IEEE 605 INT 1-2009 | Guide for design of substation rigid-bus structures | 变电所刚性母线结构的设计用指南 | 电气一次 |
| 22 | 美国标准 | IEEE 605-1998 | Guide for Design of Substation Rigid-Bus | 变电站硬母线结构的设计 | 电气一次 |
| 23 | 美国标准 | IEEE 605-2008 | Guide for bus design in air insulated substations | 空气绝缘变电站中的母线设计指南 | 电气一次 |
| 24 | 美国标准 | IEEE 693-2005 | Recommended Practice for Seismic Design of Substations | _ANSI变电站抗震设计推荐规程 | 电气一次 |
| 25 | 美国标准 | IEEE C 37.123-1996 | Specifications for gas-insulated, electric power substation equipment | 气体绝缘变电站设备规范 | 电气一次 |
| 26 | 美国标准 | IEEE C 37.123-1997 | Guide to Specifications for Gas-Insulated Substation Equipment | 气体绝缘变电站设备规范指南 | 电气一次 |
| 27 | 美国标准 | IEEE 1312-1993 (ANSI C92.2-87) | Power Systems – Preferred Voltage Ratings for Alternating-Current Electrical Systems and Equipment Operating at Voltages above 230 kV Nominal | 电力系统.标称工作电压在230千伏以上的交流电力系统和设备用标准优选电压额定值 | 电气一次 |
| 28 | 美国标准 | IEEE 1247-2005 | Standard for interrupter switches for alternating current, rated above 1000 V | 额定电压在1000V以上选择电流的断路器开关 | 电气一次 |
| 29 | 美国标准 | IEEE C 37.016-2006 | AC high-voltage circuit switchers rated 15.5 kV through | 245 kV额定电压为15.5kV-245kV的交流电流(AC)高压电路开关 | 电气一次 |
| 30 | 美国标准 | IEEE 824-2004 | Series capacitor banks in power system | 电力系统中的串联电容器组 | 电气一次 |
| 31 | 美国标准 | IEEE 738-2006 | IEEE Standard for Calculatingthe Current-Temperature of Bare Overhead Conductors | 架空裸导线载流量和温度的关系计算 | 电气一次 |
| 32 | 美国标准 | IEEE 404-2006 | Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2500 V to 500 000 V | _ANSI额定电压2500V到500000V的挤压和层压绝缘屏蔽电缆接头 | 电气一次 |
| 33 | 美国标准 | IEEE 404-2007 | Standard for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2500 V - 500 000 V | 额定电压为2500V至500000V的挤压介质电缆接头和层压介质屏蔽电缆接头用标准 | 电气一次 |
| 34 | 美国标准 | IEEE 635-2003 | Guide for Selection and Design of Aluminum Sheaths for Power Cables | 电力电缆铝护套的选择和设计指南 | 电气一次 |
| 35 | 国际电工协会 | IEC 60071-1-2006 | Insulation co-ordination–Part 1: Definition, principles and rules | 绝缘配合.第1部分：定义、原理和规则 | 电气一次 |
| 36 | 国际电工协会 | IEC 60071-2-1996 | Insulation co-ordination –Part 2:Application guide | 绝缘配合. 第2部分：应用导则 | 电气一次 |
| 37 | 国际电工协会 | IEC 60071-4-2004 | Insulation co-ordinatiion–Part 4: Computer guide to insulation co-ordination and modeling of electrical networks | 绝缘配合 第4部分：绝缘配合的计算指南和电子网络模拟 | 电气一次 |
| 38 | 国际电工协会 | IEC TS 60071-5-2002 | Insulation co-ordinatiion–Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations | 绝缘配合：第5部分：高压直流电流换流站的工作程序 | 电气一次（直流） |
| 39 | 国际电工协会 | IEC 62305-1-2006 | protection against lightning-part 1：General principles | 避雷系统-第一部分：总则 | 电气一次 |
| 40 | 国际电工协会 | IEC 62305-3-2006 | protection against lightning-part3:physical damage to structures and life hazard | 避雷系统-第三部分：对建筑物的物理损害以及人身伤害 | 电气一次 |
| 41 | 国际电工协会 | IEC 60183-1990 | Guide to the Selection of High-Voltage Cable | 高压电缆选择导则 | 电气一次 |
| 42 | 国际电工协会 | IEC 60865-1-1993 | Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods | 短路电流效应的计算.第1部分:测定和计算方法 | 电气一次 |
| 43 | 国际电工协会 | IEC 60865-2-1994 | Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 2: Examples of calculation-First Edition | 短路电流效应的计算.第2部分:计算举例 | 电气一次 |
| 44 | 国际电工协会 | IEC 60909 | Short-ciruit currents in three-phase a.c. systems | 三相交流系统短路电流 | 电气一次 |
| 45 | 国际电工协会 | IEC 61378-2 | Converter Transformers: Transformers for HVDC applications | 换流变压器：HVDC用变压器 | 电气一次（直流） |
| 46 | 国际电工协会 | IEC 60076-1-2000 | Power transformer Part1.General | 电力变压器 第1部分 总则 | 电气一次 |
| 47 | 国际电工协会 | IEC 60076-2 | Power transformers Part2. Temperature rise | 电力变压器 第2部分 温升 | 电气一次 |
| 48 | 国际电工协会 | IEC 60076-3 | Power transformers Part3 - Insulation levels; dielectric tests and external clearances in air | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 | 电气一次 |
| 49 | 国际电工协会 | IEC 60076-5 | Power transformers Part5 - Ability to withstand short circuit | 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 | 电气一次 |
| 50 | 国际电工协会 | IEC 60076-6-2007 | Power transformer- Part 6：Reactors | 电力变压器-电抗器 | 电气一次 |
| 51 | 国际电工协会 | IEC 60076-7-2005 | Power transformers-Part 7:Loading guide for oil-immersed power transformers | 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 | 电气一次 |
| 52 | 国际电工协会 | IEC 60076-8 | Power transformers Part 8 Power transformers-Application guide | 电力变压器 第8部分：电力变压器应用导则 | 电气一次 |
| 53 | 国际电工协会 | IEC 60076-10 | Power transformers Part 10 Determination of sound levels | 电力变压器 第10部分:声级测定 | 电气一次 |
| 54 | 国际电工协会 | IEC 60076-11-2004 | Dry-type power transformers | 电力变压器 第11部分：干式变压器 | 电气一次 |
| 55 | 国际电工协会 | IEC 62271-1-2008 | High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications | 高压开关和控制器 第1部分：通用规范 | 电气一次 |
| 56 | 国际电工协会 | IEC 62271-100 | High-voltage switchgear and controlgear- Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breaks | 高压开关和控制器——第100部分：高压交流断路器 | 电气一次 |
| 57 | 国际电工协会 | IEC 62271-102-2003 | High-voltage switchgear and controlgear- Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches | 高压隔离开关及接地开关 | 电气一次 |
| 58 | 国际电工协会 | IEC-60265-1-1998 | High Voltages Switches-Part1: Switches for rated voltages above 1kV and less than 52kV | 高压开关：第1部分：额定电压 1KV以上至52KV以下高压开关 | 电气一次 |
| 59 | 国际电工协会 | IEC-60871-1-2005 | Shunt Capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000V-Part1: General | 额定电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分：总则 | 电气一次 |
| 60 | 国际电工协会 | IEC 60044-1-2003 | Instrument transformers -Part1:Current transformers | 互感器 第1部分：电流互感器 | 电气一次、二次 |
| 61 | 国际电工协会 | IEC-60044-2-2003 | Instrument transformers –Part 2: Inductive voltage transformers | 互感器 第2部分：感应电压互感器 | 电气一次、二次 |
| 62 | 国际电工协会 | IEC 60044-5-2004 | Instrument transformers –Part 5: Capacitor voltage transformers | 互感器 第5部分：电容式电压互感器 | 电气一次 |
| 63 | 国际电工协会 | IEC 60044-6-1992 | Instrument transformers-part 6 Requirement for protective current transformers for transient performance | 互感器 第6部分：保护用电流互感器暂态特性技术要求 | 电气一次、二次 |
| 64 | 国际电工协会 | I EC 60137-2008 | Insulating bushings for alternating voltages above1000 V | 交流电压高于1000 V的绝缘套管 | 电气一次 |
| 65 | 国际电工协会 | IEC 60099-4-2009 | Surge arresters – Part 4 :Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems | 避雷器 第4部分 交流电系统无间隙金属氧化物避雷器 | 电气一次 |
| 66 | 国际电工协会 | IEC 60099-5-2000 | Surge arresters – Part 5: Selection and Application Recommendations | 避雷器 第5部分 选择与应用推荐规范 | 电气一次 |
| 67 | 国际电工协会 | IEC 60815-1-2008 | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions -Part 1 Definitions, information and general principles | 污染条件下用高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和总则 | 电气一次 |
| 68 | 国际电工协会 | IEC/TS 60815-2 (2008) | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions | 污染条件下用高压绝缘子的选择和尺寸确定 | 电气一次 |
| 69 | 国际电工协会 | IEC 60364 | Electrical installations in buildings | 建筑物的电气装置 | 电气一次 |
| 70 | 国际电工协会 | IEC 61000-4-1-2006 | Electromagnetic compatibility (EMC)-Testing and measurement techniques-Overview of IEC 61000-4 series | 电磁兼容性（EMC）–试验和测量技术 第１篇：IEC61000-4系列概述 | 二次、电气一次 |
| 71 | 国际电工协会 | IEC 61000-1-1-1992 | Electromagnetic compatibility （EMC）:part 1：general；section1：application and interpretation of fundamental definitions and terms | 电磁兼容性 第１部分：总述 第１篇：基本定义和术语的应用及说明(英文) | 二次、电气一次 |
| 72 | 国际电工协会 | IEC TR 61000-2-1-1990 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part2: Environment section1: Description of the Enviroment-Electromagnetic environment for low frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems | 电磁兼容性 第2部分：环境 第１篇：环境说明－低频传导干扰和公用供电系统信号传输的电磁环境(英文) | 电气一次 |
| 73 | 国际电工协会 | IEC TR 61000-5-1-1996 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part 5: Installation and Mitigation Guidelines- Section 1: General Consideration Basic EMC Publication First Edition | 电磁兼容性 第5部分：安装和减少指南 第１篇：一般原理(英文) | 电气一次 |
| 74 | 国际电工协会 | IEC 60507-1991 | Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on A.C.systems | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 | 电气一次 |
| 75 | 国际电工协会 | IEC-60700-1 | Testing of Semiconductor Valves for High Voltage DC Power Transmission | 高压直流用半导体阀的试验 | 电气一次（直流） |
| 76 | 国际电工协会 | IEC-60085 | Recommendations for the classification of insulating materials in relation to their thermal stability in service | 电气绝缘 与其使用耐热性相关的绝缘材料分级推荐值 | 电气一次 |
| 77 | 国际电工协会 | IEC 60142 | Recommended Practice for Earthing of industrial and Commercial Power supply | 工业和商业电力系统接地的推荐规程 | 电气一次 |
| 78 | 国际电工协会 | IEC 60909-0-2001 | Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents | 三相交流系统内短路电流.第0部分:电流的计算 | 电气一次 |
| 79 | 国际电工协会 | IEC TR 60909-1-2002 | Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents | 三相交流系统的短路电流.第1部分 | 电气一次 |
| 80 | 国际电工协会 | IEC TR 60909-2-2008 | Short-circuit currents in tree-phase a.c. systems - Part 2: Data of electrical equipment for short-circut current calculations | 三相交流电系统中的短路电流.第2部分:短路电流计算用电气设备的数据 | 电气一次 |
| 81 | 国际电工协会 | IEC 60909-3-2009 | Short-circuit currents in three-phase AC systems – Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth - Edition 3.0 | 三相AC系统短路电流---第３部分：在两个分别同时接地的短路电流和流过接地的部分短路电流 | 电气一次 |
| 82 | 国际电工协会 | IEC TR 60909-4-2000 | Short-Circuit Currents in Three-Phase a.c. Systems - Part 4: Examples for the Calculation of Short-Circuit Currents | 三相交流系统的短路电流.第4部分:短路电流的计算实例 | 电气一次 |
| 83 | 国际电工协会 | IEC 61355:1997 | Classification and designation of documents for plants ,systems and equipment | 工厂、系统和设备的分类和名称 | 电气一次 |
| 84 | 国际电工协会 | IEC 61346-2:2000 | Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2:classification of objects at codes for classes | 工业系统、装置、设备和工业产品-结构规则和参考命名 第2部分：物品分类和分级编码 | 电气一次 |
| 85 | 国际电工协会 | IEC 60079 | Electrical apparatus for explosive gas atmospheres | 爆炸性气体环境用电气设备 | 电气一次 |
| 86 | 国际电工协会 | IEC_60038-2002,2009 | IEC standard voltage | 标准电压 | 电气一次 |
| 87 | 国际电工协会 | IEC-60050 | International Electrotechnical Vocabulary | 国际电工术语 | 电气一次 |
| 88 | 国际电工协会 | IEC-60059 | Standard Current Ratings | 标准电流等级 | 电气一次 |
| 89 | 国际电工协会 | IEC 60076-4:2002 | Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing - Power transformers and reactors | 电力变压器 第4部分 雷电冲击和操作冲击试验导则 | 电气一次 |
| 90 | 国际电工协会 | IEC 60076-14 | Power transformers -Part 14: Design and Application of Liquid immersed power transformers using high temperature insulation materials | 电力变压器 第14部分：使用高温绝缘材料的油浸式电力变压器的设计和应用 | 电气一次 |
| 91 | 国际电工协会 | IEC 60354 | Loading guide for oil immersed power transformers | 油浸式电力变压器负载导则 | 电气一次 |
| 92 | 国际电工协会 | IEC 60726 | Dry-type power transformers | 干式电源变压器 | 电气一次 |
| 93 | 国际电工协会 | IEC 60214 | On-load tap-changers | 有载分接开关 | 电气一次 |
| 94 | 国际电工协会 | IEC 60186 | Voltage transformers | 电压互感器 | 电气一次 |
| 95 | 国际电工协会 | IEC 60408 | Low Voltage Air Break Switches, Air switch disconnector, fuse combination, air disconnecting circuit breaker.Circuit Breaker Combinations | 低压空气断路开关、空气隔离开关、熔断器组合装置、空气断路器 断路器组合装置 | 电气一次 |
| 96 | 国际电工协会 | IEC 60420 | High-voltage alternating current switch-fuse combinations | 高压交流负荷开关熔断器组合装置 | 电气一次 |
| 97 | 国际电工协会 | IEC 60056 | HV A.C Circuit Breakers | 高压交流断路器 | 电气一次 |
| 98 | 国际电工协会 | IEC 60129 | Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches | 交流隔离开关（隔离器）和接地开关 | 电气一次 |
| 99 | 国际电工协会 | IEC 60271-102 | alternating current disconnectors and earthing switches | 交流隔离开关和接地开关 | 电气一次 |
| 100 | 国际电工协会 | IEC 60947 | Low-Voltage Switchgear and Controlgear | 低压开关和控制设备 | 电气一次 |
| 101 | 国际电工协会 | IEC 60439 | Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies | 低压开关和控制设备组合装置 | 电气一次 |
| 102 | 国际电工协会 | IEC 60269-1-2009 | Low-voltage fuses- Part 1：General requirements | 低压熔断器 第1部分:总要求 | 电气一次 |
| 103 | 国际电工协会 | IEC 60282-2009 | High-voltage fuses –Part 1： Current- limiting fuses | 高压熔断器.第1部分:限流熔断器 | 电气一次 |
| 104 | 国际电工协会 | IEC 60273-1990 | Characteristics of Indoor and Outdoor Post Insulators for Systems with Normal Voltages Greater than 1000 V | 标称电压高于1000V以上系统用户内外支柱绝缘子的特性 | 电气一次 |
| 105 | 国际电工协会 | IEC TS 60871-2-1999 | Shunt Capacitors for a.c. power systems having a rated Voltage above 1000V-Part2：Endurance testing | 额定电压超过1000V的交流电力系统用分路电容器.第2部分:耐久性试验 | 电气一次 |
| 106 | 国际电工协会 | IEC TR 60871-3-1996 | Shunt Capacitors for a.c. power systems having a rated Voltage above 1000V-Part3: Proetcion of shunt capacitor and shunt capacitor banks | 额定电压高于1 000 V的交流电源系统的并联电容器-3部分：并联电容器和并联电容器层的保护 | 电气一次 |
| 107 | 国际电工协会 | IEC TR 60871-4-1996 | Shunt Capacitors for a.c. power systems having a rated Voltage above 1000V-Part4：Internal fuses | 额定电压高于1 000 V的交流电源系统的并联电容器-4部分： 内部熔断器 | 电气一次 |
| 108 | 国际电工协会 | IEC 60143-1-2004 | Series capacitors for power systems - Part 1: General | 电力系统用串联电容器.第1部分:概述.性能、试验及规格.安全要求.安装指南 | 电气一次 |
| 109 | 国际电工协会 | IEC 60287 | Electric cables -Calculation of the current rating | 电缆 额定电流的计算 | 电气一次 |
| 110 | 国际电工协会 | IEC 60305-1995 | Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type | 标称电压1000V以上架空线用绝缘子.交流设备用陶瓷或玻璃绝缘子.盘形和针形悬式绝缘子串元件的特性 | 电气一次 |
| 111 | 国际电工协会 | IEC 60227 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 电气一次 |
| 112 | 国际电工协会 | IEC 60245 | Rubber-insulated cables of rated voltage up to and including 450/750 V | 额定电压450/750V及以下橡胶绝缘电缆 | 电气一次 |
| 113 | 国际电工协会 | IEC 60228 | Nominal cross-sectional areas and composition of conductors of insulated cables |  | 电气一次 |
| 114 | 国际电工协会 | IEC 61537-2006 | Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems | 电缆管理.电缆槽系统和电缆梯架系统 | 电气一次 |
| 115 | 英国标准 | BS CP1021 | Code of Practice for Cathodic Protection | 阴极保护实施规程 | 电气一次 |
| 116 | 英国标准 | BS 159-1992 | HV busbar specifications and busbar connection | 高压母线和母线连接规范 | 电气一次 |
| 117 | 英国标准 | CIBSE | Lighting Guides | 照明导则 | 电气一次 |
| 118 | 美国标准 | ANSI C 39.5- 1974 | Safety requirements for electrical and electronic measuring and controlling instrumentation | 电气电子测量与控制仪表的安全要求 | 二次 |
| 119 | 美国标准 | IEEE 1184-2006 | IEEE Guide for Batteries for Uninterruptible Power Supply Systems | 不间断供电系统用电池的IEEE导则 | 二次 |
| 120 | 美国标准 | ANSI/IEEE.484 | Recommended Practice for Installation Design and Installation of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications | 推荐规程给阀控铅酸固定安装电池运用 | 二次 |
| 121 | 美国标准 | ANSI/IEEE.485 | Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications | 推荐规程给阀控铅酸固定安装尺寸定位 | 二次 |
| 122 | 美国标准 | IEEE Standards 3.13 | Relays and relay system associated with electric power apparatus | 与电力设备有关的继电器和中继系统 | 二次 |
| 123 | 美国标准 | NFPA850-2010 | RECOMMENDED PRACTICE FIRE PROTECTION FOR ELECTRIC GENERATING PLANTS AND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT CONVERTER STATIONS | 发电厂和高压直流换流站防火推荐规程 | 二次、土建 |
| 124 | 美国标准 | NFPA 72 | National fire alarm code | 美国火灾报警规范 | 二次 |
| 125 | 美国标准 | ANSI | IEEE Standard Requirements,Terminology,and Test Procedure for Neutral Grounding Devices | 美国电气和电子工程师协会（IEEE）标准 中性点接地装置的要求，术语及测试程序 | 二次 |
| 126 | 国际电工协会 | IEC-60687 | Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 0.2S and 0.5S) | 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表 | 二次 |
| 127 | 国际电工协会 | IEC-61036 | Alternating current static watt-hour meters for active energy (Classes 1and 2) | 1和2级交流静止式有功电度表 | 二次 |
| 128 | 国际电工协会 | IEC 60051 | Direct Acting Indicating analogue Electrical Measuring Instruments and their Accessories | 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 | 二次 |
| 129 | 国际电工协会 | IEC 60258 | Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories | 直接记录电气测量仪表及其附件 | 二次 |
| 130 | 国际电工协会 | IEC 60359 | Expression of the Performance of Electrical and Electronic Measuring Equipment | 电气和电子测量设备 性能表示 | 二次 |
| 131 | 国际电工协会 | IEC 60688 | Electrical Measuring Transducers for Converting a.c. Electrical Quantities to Analogue or Digital Signals | 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 | 二次 |
| 132 | 国际电工协会 | IEC61000-1-1-1992 | Electromagnetic compatibility （EMC）:part 1：general；section1：application and interpretation of fundamental definitions and terms | 电磁兼容性 第１部分：总述 第１篇：基本定义和术语的应用及说明 | 二次 |
| 133 | 国际电工协会 | IEC61000-2-2-2002 | Electromagnetic compatibility （EMC）:part 2-2：Environment –Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems | 电磁兼容性 第2部分：环境 第2节：在公共供电系统中低频传导干扰和信号的兼容水平 | 二次 |
| 134 | 国际电工协会 | IEC60255-21-1-1998 | Electrical relays-Part 21:Vibration,shock,bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment-Section One:Vibration tests(sinusoidal) | 继电器 第21部分：继电器和保护设备上振动、冲击、碰撞和地震的测试。第1节：振动试验（正弦波） | 二次 |
| 135 | 国际电工协会 | IEC60255-22-1-2007 | Measuring relays and protection equipment- Part 22-1: Electrical disturbance tests-1MHz burst immunity tests | 测量继电器和保护设备---第22-1部分：电扰试验---1 MHz抗暴试验 | 二次 |
| 136 | 国际电工协会 | IEC60255-22-2-2008 | Measuring relays and protection equipment- Part 22-2: Electrical disturbance tests-Electrostatic discharge tests | 测量继电器和保护设备---第22-2部分：电干扰试验---静电放电试验 | 二次 |
| 137 | 国际电工协会 | IEC60255-22-3-2007 | Measuring relays and protection equipment- Part 22-3: Electrical disturbance tests-Radiated electromagnetic field immunity | 继电器测量和保护设备---第22-3部分---辐射电磁场抗扰 | 二次 |
| 138 | 国际电工协会 | IEC60255-22-4-2008 | Measuring relays and protection equipment- Part 22-4: Electrical disturbance tests- Electrical fast transient/burst immunity test | 测量继电器和保护设备---第22-4部分---电干扰试验---防电快速瞬变/脉冲试验 | 二次 |
| 139 | 国际电工协会 | IEC60255-22-5-2008 | Measuring relays and protection equipment- Part 22-5: Electrical disturbance tests-Surge immunity test | 测量继电器和保护设备---第22-5部分---电干扰试验---电涌抗扰试验 | 二次 |
| 140 | 国际电工协会 | IEC60255-22-6-2001 | Electrical relays-Part 22-6: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment- Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields | 继电器---第22-6部分---量度继电器和保护装置的电气干扰试验---对无线电频率场的抗扰性 | 二次 |
| 141 | 国际电工协会 | IEC60255-22-7-2003 | Electrical relays-Part 22-7: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment-Power frequency immunity tests | 电气继电器---第22-7部分---量度继电器和保护装置的电气干扰试验---电源频率抗扰试验 | 二次 |
| 142 | 国际电工协会 | IEC60255-26-2008 | Measuring relays and protection equipment- Part 26: Electromagnetic compatibility requirements | 测量继电器和保护设备---第26部分：电磁兼容性能要求 | 二次 |
| 143 | 国际电工协会 | IEC60381-1-1992 | Analogue signals for process control systems. Part 1:Direct current signals | 生产过程控制系统用模拟信号第一部分: 直流电流信号 | 二次 |
| 144 | 国际电工协会 | IEC60381-2-1978 | Analogue signals for process control systems. Part 2:Direct voltage signals | 生产过程控制系统用模拟信号第二部分: 直流电压信号 | 二次 |
| 145 | 国际电工协会 | IEC 62040 | Uninterruptible power systems | 不间断供电系统 | 二次 |
| 146 | 国际电工协会 | IEC60622-2002 | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells | 可再充电的封闭式棱柱形镍-镉棱单体电池 | 二次 |
| 147 | 国际电工协会 | IEC 60896 | Statianary Lead-Acid Batteries | 固定式铅酸蓄电池组 | 二次 |
| 148 | 国际电工协会 | IEC 60623 | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells | 含碱性或其他非酸性电解质的二次电磁和蓄电池 可再充电的柱形通气镍镉电池 | 二次 |
| 149 | 国际电工协会 | IEC 86 | Primary cells and batteries | 原电池和蓄电池 | 二次 |
| 150 | 国际电工协会 | IEEE-485 | Recommend Practice for Sizing Large Lead Storage Batteries for Generating Stations and Substations | 电站和变电站用大型铅蓄电池的推荐做法 | 二次 |
| 151 | 国际电工协会 | IEC-60255 | Measuring relays and protection equipment | 量度继电器和保护装置 | 二次 |
| 152 | 国际电工协会 | IEC 60755 | General requirements for residual current operated protective devices | 剩余电流动作保护电器的一般要求 | 二次 |
| 153 | 国际电工协会 | IEC 61810-1-2008 | Electromechanical elementary relays | 机电式元件继电器 | 二次 |
| 154 | 国际电工协会 | IEC_60044-7-1999 | Instrument transformers-Part 7:Electronic voltage transformers | 仪表用互感器 -第7部分：电子电压互感器 | 二次 |
| 155 | 国际电工协会 | IEC-60870-3-1989 | Telecontrol equipment and systems.Part 3:Interfaces(electrical characteristics) | 远程控制设备和系统 第3部分：接口（电特性） | 二次 |
| 156 | 国际电工协会 | IEC-60870-4-1990 | Telecontrol equipment and systems.Part 4:Performance requirements | 第4部分：性能要求 | 二次 |
| 157 | 国际电工协会 | IEC60529 | Degrees of protection provided by enclosures | 外壳防护等级 | 二次 |
| 158 | 国际电工协会 | IEC | 低压开关柜和控制柜 第5部分 | 低压开关柜和控制柜 第5部分 | 二次 |
| 159 | 国际电工协会 | IEC | IEC标准系列 高压开关柜和控制柜标准的公用条款(1980,1993)(英文) | IEC标准系列 高压开关柜和控制柜标准的公用条款(1980,1993)(英文) | 二次 |
| 160 | 国际电工协会 | IEC | 低压控制柜1982 (英文) | 低压控制柜1982 (英文) | 二次 |
| 161 | 国际电工协会 | IEC 214 | On-load tap changers | 有载调压开关 | 二次 |
| 162 | 国际电工协会 | IEC 60298 | A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for Rated Voltages above 1 kV and up to and including 52kV | 额定电压1kV以上及52kV(含）交流金属外壳开关设备和控制设备 | 二次 |
| 163 | 国际电工协会 | IEC 60694-2002 | Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards | 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 | 二次 |
| 164 | 国际电工协会 | IEC 60439 | Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies | 低压开关和控制设备组合装置 | 二次 |
| 165 | 国际电工协会 | IEC 60947-1-2008 | Low-voltage switchgear and controlgear –part1:General rules | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 二次 |
| 166 | 国际电工协会 | IEC 61641 | Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies | 封闭式低压成套开关设备和控制设备 | 二次 |
| 167 | 国际电工协会 | IEC 62271 | High voltage switchgear and controlgear | 高压开关设备和控制设备 | 二次 |
| 168 | 国际电信联盟 | ITU-T G.652：2005 | SERIES G: TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA, DIGITAL SYSTEMS AND NETWORKS Transmission media characteristics – Optical fibre cables Characteristics of a single-mode optical fibre and cable | G系列：传输系统和媒质、数字系统和网络 传输媒质的特性－光导纤维缆 单模光纤和光缆的特性 | 通信 |
| 169 | 国际电信联盟 | ITU-T G.655：2006 | SERIES G: TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA, DIGITAL SYSTEMS AND NETWORKS Transmission media characteristics – Optical fibre cables Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable | G系列：传输系统和媒质、数字系统和网络 传输媒质的特性－光导纤维缆 非零色散位移单模光纤和光缆的特性 | 通信 |
| 170 | 美国标准 | NFPA1 00版/EDITION 612 765 | FIRE PREVENTION CODE | 防火规范 | 土建 |
| 171 | 美国标准 | NFPA1 03版/EDITION 992 1240 UNIFORM FIRE CODE™, 2003 EDITION | INCORPORATES PROVISIONS FROM BOTH THE FIRE PREVENTION CODE AND THE WFCA’S UNIFORM FIRE CODE | 统一消防规范 | 土建 |
| 172 | 美国标准 | NFPA101-2010 | LIFE SAFETY CODE | 生命安全规范 | 土建 |
| 173 | 美国标准 | NFPA101B-2010 | CODE FOR MEANS OF EGRESS FOR BUILDINGS AND STRURES | 建筑物与构筑物紧急出口规范 | 土建 |
| 174 | 美国标准 | NFPA80-2010 | STANDARD FOR FIRE DOORS AND FIRE WINDOWS | 防火门窗标准 | 土建 |
| 175 | 美国标准 | NFPA5000-2010 | NFPA BUILDING CODE | 美国消防协会建筑规范 | 土建 |
| 176 | 美国标准 | NFPA | INTERNATIONAL BUILDING CODE, 2006 Edition | 国际建筑规范，2006版 | 土建 |
| 177 | 美国标准 | ASCE 7-02 | Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE | 风荷载规定使用指南 | 土建 |
| 178 | 美国标准 | ASCE7-05 | Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures | 房屋和其它结构的最小设计荷载 | 土建 |
| 179 | 美国标准 | AWS | Structural Welding Code-Steel | 钢结构焊接规范 | 土建 |
| 180 | 美国标准 | ACI318-05 | Building Code Requirements For Structural Concrete | 混凝土结构设计规范 | 土建 |
| 181 | 美国标准 | AISC341-10 | Seismic Provisions For Structural Steel Buildings | 钢结构建筑物抗震设计规范 | 土建 |
| 182 | 美国标准 | AISC360-10 | Specification for Structural Steel Buildings | 钢结构建筑物设计规范 | 土建 |
| 183 | 美国标准 |  | Local Road Surfacing Criteria | 地方道路路面标准 | 土建 |
| 184 | 美国标准 | AASHTO | American Association of State Highway and Transportation Officials | 美国国家公路与交通运输协会标准 | 土建 |
| 185 | 英国标准 | BS | UNIFORM BUILDING BY-LAW | 统一建筑物法规 | 土建 |
| 186 | 英国标准 | BS 6399 Part1 | Code of Practice for Dead and Imposed Loads | 荷载设计规范 | 土建 |
| 187 | 英国标准 | BS 6399 Part2 | Code of Wind Loads | 风荷载规范 | 土建 |
| 188 | 英国标准 | BS 6399 Part3 | Code of Practice for Imposed Roof Loads | 屋面荷载规范 | 土建 |
| 189 | 英国标准 | BS8110 | structural use of concrete | 混凝土结构规范 | 土建 |
| 190 | 英国标准 | BS 5950 | Structural use of Steelwork in building | 建筑钢结构规范 | 土建 |
| 191 | 英国标准 | BS 8004 | Code of Practice for Foundations | 地基实用规范 | 土建 |
| 192 | 英国标准 | BS 5628 | Structural use of Masonry | 砌体结构规范 | 土建 |
| 193 | 英国标准 | BS 4360 | Specification for Weldable Structural Steel | 钢结构焊接规程 | 土建 |
| 194 | 英国标准 | BS 8002-1994 | Code of practice for earth retaining structures | 挡土墙结构实用规程 | 土建 |
| 195 | 英国标准 | BS 6031 | Code of Practice for Earthworks | 土方工程实用规范 | 土建 |