## Sheet1
专业 | 项 目 名 称 | 适用范围和主要技术内容 | 主 编 单 位 | 完成计划
综合 | 火力发电厂工程施工招标文件与合同文件示范文本 | 本规范适用于火电厂施工招标和合同鉴定，含通用、专用条款包括：一般规定，通用条款和专用条款和相应得附录、表格。 | 江苏省电力设计院有限公司 | 2016-12-01
综合 | 电网工程施工招标文件与合同文件示范文本 | 本规范适用于火电厂施工招标和合同鉴定，含通用、专用条款包括：一般规定，通用条款和专用条款和相应得附录、表格。 | 江苏省电力设计院有限公司 | 2016-12-01
机务 | 火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计 | 适用范围：超超临界（含二级再热）及以下参数、容量不大于1200MW机组的汽水管道零件及部件设计。 主要技术内容包括：钢管、弯管弯头、异径管、三通、封堵头、法兰组合件、流量测量装置、波纹管补偿器、管道杂项组件、阀门传动装置等。 | 东北电力设计院有限公司 | 2016-06-01
机务 | 烟风煤粉管道支吊架手册(英文版) | 适用于不大于1000MW等级机组，重新编制的烟风煤粉管道支吊架手册其编制原则将参考新版汽水管道支吊架手册，尽量考虑工厂化装配，减少现场加工工作量，取消原耳子焊接连接方式。 手册中所列管道规格与2000版六道手册一致，并与新版六道手册（编制中）协调一致。 支吊架连接件和根部选择将尽量利用华东院所编D-ZD2010版汽水管道支吊架手册中的内容。 | 华东电力设计院有限公司 | 2016-12-01
电气 | 直流换流站站用电系统标准设计 | 适用范围：适用直流电压为800kV及以下直流换流站以及背靠背直流换流站新建及改/扩建工程站用电系统设计。 主要技术内容：概述；编制过程；设计依据；各方案主要技术条件；推荐方案技术组合；设计方案使用说明；设计图纸。 | 中南电力设计院有限公司 | 2016-03-01
土建 | 钢梯设计标准图（英文） | 适用范围和主要技术内容： 本标准设计图适用于涉外工程的一般民用与工业建筑，可供设计选用及制作与施工安装。 主要技术内容包括： 1.普通钢梯 （1）35.5°钢梯立面、剖面图及详图 （2）45°钢梯立面、剖面图及详图 （3）59°钢梯立面、剖面图及详图 （4）73°钢梯立面、剖面图及详图 （5）栏杆及活动栏杆立面、剖面及详图 （6）钢梯预埋件 （7）钢梯踏步详图 2. 屋面直爬梯：直爬梯、平台、护笼等详图 | 囯核电力规划设计研究院 | 2016-06-01
土建 | 组合钢梁选用图集标准设计 | 适用范围：电厂内钢筋混凝土楼板组合钢梁设计。 主要技术内容：编制《组合钢梁选用图集》，根据有无压型钢板底模、混凝土板厚度、是否两侧有翼板以及跨度等等因素，提供组合钢梁选用表，可供设计直接选用。 | 囯核电力规划设计研究院 | 2016-06-02
土建 | 汽机房钢屋架标准化设计 | 适用于火力发电厂和核电厂常规岛主厂房的重型和轻型钢屋架结构，主要技术内容包括不同地震烈度及风荷载（核电厂考虑龙卷风工况）作用下，典型跨度、柱距及坡型的重型和轻型钢屋架结构。 | 囯核电力规划设计研究院 | 2016-12-03
土建 | 烟囱典型节点标准设计 | 标准设计适用于目前常用的湿法脱硫钢烟囱，其它烟囱可参考使用。 主要技术内容包括：典型筒底地脚螺栓节点设计、典型钢内筒洞口加固节点设计、典型筒首节点设计、典型悬挂点设计、典型止晃节点设计、典型膨胀节节点设计、典型内筒与内烟道接口节点设计等。 | 囯核电力规划设计研究院 | 2016-06-04
土建 | 钢筋混凝土灌注桩（美标） | 本图集适用：采用美国标准的钢筋混凝土灌注桩设计。 技术内容包括：总说明，桩配筋图，不同直径和混凝土标号的桩选用表，桩顶的构造，设计选用的实例，施工和监测要求等。 | 中机国能电力工程有限公司 | 2017-12-01
水工 工艺 | 间接空冷系统设计说明标准范本 | 适用于发电厂可研、初步设计和施工图阶段间接空冷系统的设计说明和系统图编制。 主要技术内容为间接空冷系统的气象条件、主机参数、冷端优化、设计方案、系统图、间冷塔布置图和循环水泵房布置图等。以及有关的技术规范和设计要求，为设计人员提供了系统优化方式、方案选择和系统图编制原则等，便于设计人员在较短时间内完成间冷系统优化、方案设计和总说明编制。 | 西北电力设计院有限公司 | 2016-06-01
线路 | 1000kV特高压交流输电线路跳线安装标准设计 | 本标准适用于新建1000kV交流输电线路跳线安装的设计，对已建1000kV交流输电线路跳线安装的改造，可参照执行。 本标准规定了1000kV特高压交流输电线路10mm、15mm、20mm和30mm冰区单回路耐张塔和10mm冰区同塔双回路耐张塔跳线线长、跳线弧垂、跳线平视弧垂、跳线间隔棒布置及跳线重锤片布置等技术要求。 | 中南电力设计院有限公司 | 2016-06-01
线路 | 输电线路导线防振及间隔棒安装标准设计 | 输电线路导线防振标准设计，适用500kV及以上电压等级输电线路防振，包含防振锤、交叉阻尼线和β阻尼线等安装方案及组合示例(含大跨越防振设计范例)。主要技术内容为不同档距条件下，防振锤安装型号、数量、位置以及交叉阻尼线和β阻尼线的安装方式等，并根据不同的影响因素提出设计方案调整建议。 输电线路导线间隔棒安装标准设计，适用不同导线，各种覆冰工况和不同电压等级的交直流输电线路工程(含大跨越)导线间隔棒优化布置，包括轻冰区、重冰区及大跨越导线间隔棒布置。针对不同覆冰气象条件，提出最大次档距和端次档距参考值，并根据平均次档距的建议，给出常用档距范围的间隔棒布置方案。 | 中南电力设计院有限公司 | 2016-06-01
勘测 | 重要输电通道气象监测系统标准化设计 | 使用范围：重要输电通道气象监测系统（观冰站、观冰点、自动气象站）选址、观测项目、设计内容、平面布置等工作。 主要技术内容：标准设计要求说明书及相关图纸范本。 | 山西省电力勘测设计院有限公司 | 2016-12-04
勘测 | 输电线路岩土工程作业手册 | 本手册涵盖输电线路各个设计阶段的岩土工程勘测过程及其工序。包括了不同条件下，勘测手段的选择、作业模式、工作深度、测试项目、需要完成的工作和成果资料等。 | 山西省电力勘测设计院有限公司 | 2016-12-03
通信 | 220kV~500kV变电站配套光缆通信工程施工图标准化设计 | 适用于220kV~500kV变电站配套光缆通信工程的施工图设计，其他电压等级的配套光缆通信工程参考执行。主要规定施工图出图范围和深度，出图规范。主要包括以下几方面 1、 施工图设计卷册说明 2、 网络组织 3、 设备配置 4、 设备连接、供电及安装布置 5、 配线表 6、 设备材料表 | 囯核电力规划设计研究院 | 2016-12-02