附件1：

《火力发电厂系统设计说明》报批稿

协调会会议纪要

中国电力规划设计协会于2015年4月10日在北京组织召开了《火力发电厂系统设计说明》报批稿协调会。东北电力设计院有限公司、华东电力设计院有限公司、华北电力设计院有限公司、西北电力设计院有限公司、西南电力设计院有限公司、中南电力设计院有限公司、广东省电力设计研究院有限公司、广西电力设计研究院有限公司、国核电力规划设计研究院、山西省电力勘测设计院有限公司的11篇主编单位的专家参加了会议。会议由东北电力设计院有限公司总工刘钢主持，中国电力规划设计协会副秘书长郭亚莉参加了会议。与会专家将已完成的送审稿和DL/T5461《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定》（以下简称“深度规定”）中对系统设计说明的规定要求进行了比对。经过认真讨论，现将主要意见纪要如下：

一、按“深度规定”的要求统一章节的编排。调整后的章节如下：

0  编制和使用说明

1  概述

2    系统

2.1  系统功能

2.2  系统范围

2.3  系统设计原则

2.4  系统设计说明

2.5  系统运行方式

2.6  系统监视和控制（可选）

2.7  系统连锁保护

2.8  数据表

2.9  附图

章节调整后，其描述方式不变。

二、“编制和使用说明”由电气篇提供“示样”，各篇结合本专业情况以“示样”为模板进行改写。

三、概述的章节编排及注意事项

1  概述

根据编写SDD需要，参照“深度规定”中各专业施工图总说明要求编写。

1.1  工程概况

如要写地理位置、交通状况等，不要出现具体地名或路名等，可用“XXXX”代替。

1.2  设计依据

列出与SDD有关的设计规程规范，含DL/T5461《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定》。

1.3  主要设计原则

主要写主要系统拟定和主要设备配置原则等，不要写布置方面的内容。

1.4  设计范围

列出后续各章的全部系统

1.5  XXXXX

1.5节及以后各节名称和内容自定

四、“2.6  系统监视和控制（可选）”由汽机篇提供“示样”，各篇结合本专业情况参照“示样”进行编写。

五、编写中应严格执行“深度规定”，确保子系统涵盖齐全、设计内容和深度符合规定。“深度规定”中没有具体规定的各篇参照热机专业系统设计说明相关规定编写。

六、取消调试方面的相关内容。

七、增加第十二篇----烟气脱硫篇，主编单位由山东电力工程咨询院有限公司担任，参编单位为广西电力工业勘察设计研究院。

八、编写中应注意落实送审稿审查会议纪要意见，但与本次会议纪要不一致的，以本次会议纪要为准。

九、编写注意事项

1、所有专业名词、术语、设备名称应统一，并与GB50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》一致。

2、所有附图均应按照GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》的原则进行编码。本期工程按#1、#2机组考虑。

3、所有系统的描述深度和表述方式应协调统一。

4、附图的深度和表示（图例等）应统一，所标注的编码应与正文中一致。

5、图中所涉及的主要设备和管道等应在正文中提及。

6、尽量不要采用类似规范中的语言或选择性语言，如“应”、“必须”等，多采用描述性语言，如“为”、“采用”等。

7、说明中不要出现具体设备的品牌或供应商名称，示例可用XX品牌或XX公司代替。

8、“系统监视和控制” 章节名后应加注“(可选）”，以示此部分内容超出“深度规定”范围，由使用者自行决定是否需要。

十、主编单位应加强领导协调力度，参编单位应服从领导、积极配合，确保全篇所有系统的深度和表述协调统一，并按期交付成品。

十一、请编制单位2015年8月20日前完成最终报批稿。