附件1：

2011年度机务专委会暖通专业工作会议纪要

中国电力规划设计协会机务专委会暖通专业2011年度工作年会及暖通专业设计经验交流会于2011年11月2日至4日在海南三亚市召开，中国电力工程顾问集团公司，国内电力设计院等29个单位32人参加了会议。

会上，机务专委会暖通专业副主任张立忠同志代表专委会作了2010～2011年度机务专委会暖通专业技术委员会工作总结。

会议中就蒸发冷却技术在降温通风及空调中应用、严寒地区锅炉房冬季采暖余热利用措施、变频器间降温设计、东北暨蒙东地区空调机组冬季新风口的选择、大型全地下变电站通风空调设计等十四个专题进行了广泛的讨论和交流。会议还邀请重庆大学卢军教授作了分布式能源区域供冷系统设计问题专题讲解。另外李慢忆同志还介绍了《发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》修订情况及大纲审查会情况，并收集了参会单位在设计、现场施工、运行中的反馈意见。与会代表通过研讨，形成如下会议纪要：

- 各单位应重视青年技术人员培养，做精细化暖通设计。力争把电力暖通设计行业做优做好；

- 专委会将及时了解《发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》和《火力发电厂与变电站设计防火规范》的修编情况；

- 暖通设计人员应关注压水堆核电站常规岛及其辅助建筑暖通设计新技术；

- 专委会将继续收集各单位在设计、现场施工、运行中反馈意见，进行设计总结；

- 暖通设计人员可以《暖通空调》杂志为平台发表稿件；

- 倡导设计企业与大专院校强强合作，优势互补，共同发展，提高暖通设计水平；

- 暖通设计人员应密切关注我国电力建设的发展动态和新技术、新设备、新工艺的应用；

- 对今后暖通设计的几点建议：

1、蒸发冷却是利用干空气能来替代传统电制冷的一项节能减排技术，在发电厂的降温通风系统、空调系统中具有广泛的应用前景，应在工程设计中大力推广；

2、涉外工程、特殊气象条件下的通风空调设计注意精细化设计，不应盲目套用；

3、设计中应优化空冷配电间、变频器间等暖通部分设计；

4、严寒地区冬季采暖可考虑利用部分锅炉余热；

5、根据工程实际情况，条件具备时，发电厂可采用水源热泵空调，变电站可优先采用置换通风技术。