中国电力设计标准与国际标准和

国外先进标准比较研究

（输变电工程）变电专业工作大纲

输变电工程变电专业对标工作组

2012年03月

1、前言

国内电力设计标准以GB、DL标准为主，经过多年来的积累和发展，已形成了一套完整的技术标准体系，内容涉及规划、发电、输电、变电、配电等诸多方面，这些标准在我国电力建设过程中起了非常重要的作用，实践证明这是一套成熟的、行之有效的工程标准。

国外一些发达国家如美国、英国和德国等都建立起了比较成熟的技术立法和管理体系,其系统性比较强,国际上一些标准协会或科技学会组织如ISO、IEC及IEEE，其标准涵盖范围极广，标准或推荐性导则涉及不同领域和不同行业，在工程技术领域中更是享有主要的权威地位，而且较快地将成熟的科技成果纳入技术规范与标准之中，体现出国际标准的先进性。

随着全球经济一体化的发展和我国加入世界贸易组织，电力设计企业进入了一个国际性的激烈竞争的市场，国内各电力设计院输变电产业也逐渐走出国门，在国外电力建设的市场份额从无到有，日益增大。因此，开展输变电工程电气、土建、通信等专业相关国内标准与国际标准和国外先进标准的比较研究，对了解、熟悉和应用国际变电专业的标准，学习国外标准的先进性，对推进中国标准国际化，以及提高我国输变电行业的设计、建设与管理水平，同时提高设计生产效率，都是十分必要的。

2、目的和意义

2.1  目的

一、了解中国标准与国际标准的异同，推进中国标准与国际接轨。

二、让国外了解、认同中国标准，推进中国标准国际化。

2.2 意义

一、促进技术标准交流，指导标准的选择和使用；

二、推动中国电力设计标准国际化，防范技术壁垒；

三、提高中国技术领域的国际竞争力。

总而言之，通过本项目的实施，以期对我国输变电设计标准及其体系的未来走向，以及我国电力输变电设计标准在未来的国际标准中占有一席之地提供一定帮助。

3、组织机构

见附件三。

4、主要工作内容及技术路线

主要工作内容：完成变电专业设计中所采用的中国标准与国际标准和国外先进标准比较分析。

技术路线：

  - 确定要比较分析的中国标准（这些标准必须是变电设计常用的，包括GB和DL等标准）；

  - 收集并确定与中国标准相对应的一本或者一系列国际标准和国外先进标准（这些国际标准和国外先进标准必须是权威性、国际公认的，在各设计院涉外项目中广泛采用）；

  - 翻译已确定的国际标准和国外先进标准；

  - 逐条对比中国标准与国际标准和国外先进标准的异同（仅比较与变电设计相关的条款，无关条款不做要求）；

  - 完成比较分析表，形成比较研究分析报告。

5、基本思路

本次变电专业对标的基本思路是：

- 对标主要包括电气一次、电气二次、土建结构、建筑、总图、水工和消防、暖通以及通信等专业。

- 本次对标内容分为多个模块，暂定为32个模块。原则上每个模块对应一个方向（如电气一次专业）或者一个国内标准（其它专业），每个模块要求编写一个对照表及比较研究分析报告。

- 以变电设计常用GB及DL等中国标准为基准，比较国际标准和国外先进标准。根据中国标准，初步确定对标的国际标准和国外先进标准。选定的国际标准和国外先进标准必须是被广泛采用的，主要来源于ISO、IEC、ANSI、EN、BS、DIN以及IEEE等国际及国外先进标准。为避免与发电重复，土建专业主要比较EN、BS、DIN标准，并兼顾与变电专业相关的美国标准。

- 根据需要翻译无汉化版的国际标准和国外先进标准，由各负责单位提出。

- 逐条分析中国标准与相关国际标准和国外先进标准相同条款或内容的异同。在这个过程中，可能会新增部分国际标准和国外先进标准。比较仅针对变电专业设计的主要条款，逐条展开。

- 关于综合设计规范的对标，初步考虑由一家设计院牵头，除通信部分由中南院负责外，原则上具体条款的对标由前述分工中相关模块的负责设计院分别完成，牵头设计院负责协调和汇总。

- 各模块完成对照表，形成对标研究分析报告。

- 专家评审及出版。

6、内容与分工

初步拟定的对标范围及推荐采用的国际标准和国外先进标准见附件二。

7、进度安排

拟分三个阶段完成，开展调研、对标、审查及出版工作，总历时暂按2年考虑。

第一阶段(2012.02 -2012.04)：

2012.02:编制对标工作大纲，确定最终对标清单；

2012.03: 对于综合性标准，汇总设计院需将标准细分，并于2012年3月31日前分派到负责相应模块的成员单位。

2012.04: 各单位向电规协会提交国际标准与国外先进标准清单供翻译。

第二阶段(2012.05-2013.11)：

2012.05~2012.11：标准翻译；

2012:.05~2013.11：各负责单位组织相关人员开展标准比较工作，列对照表，编写对标研究报告；

2013.02：工作组进行第二阶段成果的第一次检查工作；

2013.08：工作组进行第二阶段成果的第二次检查工作。

第三阶段(2013.12-2014.02)：陆续出版，提供专家审查

各负责单位根据专家的评审意见修改成果。最终由工作组统一安排出版。

2013.12：工作组组织专家对最终成果，进行评审。

2014.01：各负责单位根据专家的评审意见修改成果。

2014.02：工作组统一安排出版。

8、提交的成果和形式

8.1 形式及内容要求

- 本工作组对标内容分为多个模块，每个模块要求编写一个对标指南（对照表）及分析报告，暂定为32个模块。

- 按研究内容及分工划分版块，分别编写《中国电力设计标准与国际标准对照表》，进行中外相应标准的主要条款的比较，特别注意比较设计环节的安全技术指标。《对照表》对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。

- 按划分版块，分别编写《中国电力设计标准与国际标准比较研究报告》。针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》以简明的形式比较中外标准条款的异同。

- 《对标研究报告》对对照表中的差异详细阐述，加以比较、分析。

- 《对照表》模板暂定如下：

| 序号 | 中国标准名称及标准号 | 条款章节号 | 中国标准内容 | 国际标准名称及标准号 | 条款章节号 | 国际标准内容 | 异同情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2 最终成果

- 《中国电力设计标准与国际标准输变电工程变电专业对照表》（32册）

- 《中国电力设计标准与国际标准输变电工程变电专业比较研究分析报告》（32 册）

9、项目管理模式及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组总负责，各院副组长主持所在院的对标全面工作。按内容分模块，由模块的主编负责单位负责组织编制工作。

2012.02~2014.01期间，各负责单位填写双月度进度情况，并提交设计协会及工作组组长单位。

附件1:

《中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究》(输变电工程)变电专业工作组织机构

一、成员单位职责分工：

1）组长：负责牵头总体策划，协调分工，组织工作组日常运作；

2）副组长：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；

3）负责单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果；

4）参与单位：负责分工板块运作与协调，定期汇总、通报工作成果；

5）专家小组：负责阶段性检查工作，组织对标工作成果验收。

二、工作组名单：

1） 组长：梁言桥（中南院）

2） 副组长（如下）：

中南院: 彭开军 张先伟

西南院：余  波

东北院：杨国富、李向东

西北院：马侠宁

华东院：乐党救

华北院：马志坚

广东院：张劲松

江苏院：卫银忠　赵本林

山东院：邹振宇

福建永福：郑桂芳

中国电科院：赵燕茹

3）主要成员（如下）：

电气专业：

中南院：张先伟 刘晓瑞 王刚 黄玲 王伟刚 周国梁 熊睿 吴桐 许斌    邹荣盛 李倩 陈宏明 杨金根 张巧玲

西南院：张化良 邹家勇 周德才 吴怡敏 蔡德江

东北院: 刘万英、高宏杰、崔  巍、崔中宁

西北院：李朝飞 许玉香

华东院：王晓京  曹盛  王向平  张庆伟  刘雨雷  徐涵靖 孙江平     潘益华

华北院：郭峰 杨仁花、莫孟斌、徐剑、余洋、赵衡、吴袆琼、欧军 刘振、关丽、范振中、吴扬、翟明军、赵琳、盛志宇

广东院：简翔浩，刘思宇 张雪炎

江苏院：李海烽　巫怀军　黄焰

山东院：李颖瑾 张杰 郭进 信珂 李艳丽 张航

福建永福：陈松华、陈月锦、陈益群、黄儆醒

中国电科院： 杨臻

土建专业：

中南院：吴必华 袁瀚笙 陈俊 饶冰 高湛 李志 郑威 刘素丽 张华 刘家平陈寅 王幼军 史华军 李莎莎 王磊 毛永东 杨彪 贾怡良

西南院：朱占友 徐小丽 戴波 唐晓辉

东北院: 杜继平、刘辉、范新建、周芳菲

西北院：王宁璧 卢洁 李坤 张玉明

华东院： 巢琼  史佩芬  梁元玮  刘培  王晓雨  唐珏菁

华北院：张宇峰、武潇、方慧芬、吴志明、片野、王建勋、郭东锋

广东院：林刚，杨雪平，陈寅

江苏院：姚刚　蔡兴初　王小龙

山东院：李风雷 王亚超 王慧慧

福建永福：郭锡斌、许伟坤、赖东璧、张辉

通信专业：

中南院：姚庆 刘丽芳

广东院：黄盛 黄琦

江苏院：王根华

山东院：栾宏之 李哲

4）专家小组：

| 序号 | 国内标准编号 | 国内标准名称 | 相关的国际、国外标准 |  | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准文号 | 标准名称 |  |
| 一、 | 电气一次 |  |  |  |  |
|  | 绝缘配合 | 第1册，中南院汇总 |  |  |  |
| 1 | GB311.1-1997 | 高压输变电设备的绝缘配合 | IEC 60071.1-2006 | Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules | 中南院 |
| 2 | GB311.2-2002 | 绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合应用导则 | IEC 60071.2-1996 | Insulation co-ordination - Part 2: Application guide |  |
| 3 | GB/Z24842-2009 | 1000kV特高压交流输变电工程过电压和绝缘配合 | IEC 60664-1-2000 | Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1 Principles, requirements and tests |  |
| 4 | DL/T620-1997 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合（绝缘配合部分） | IEEE 1313.1-1996 | Insulation coordination - Definitions, principles and rules |  |
|  |  |  | IEEE 1313.2-1999 | Application of insulation coordination |  |
|  |  |  | ANSI UL 840-2005 | Standard for Safety for Insulation Coordination Including Clearances and Creepage |  |
|  | 防雷 | 第2册，广东院汇总 |  |  |  |
| 5 | DL/T620-1997 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合（防雷部分） | IEC 61305-1 | Protection against lightning - Part 1: General principles | 广东院 |
|  | GB50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 | IEEE 998-1996 | Direct lighting stroke shielding of substations | 广东院 |
|  |  |  | NFPA 780-2008 | Standard for the installation of lighting protection systems |  |
|  | 接地 | 第3册，华北院汇总 |  |  |  |
| 6 | GB 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 | IEC 60479 | Effects of current on human beings and livestock | 华北院 |
|  | （DL/T621-1997） | 交流电气装置的接地 | IEC 60694-2007 | High voltage switchgear and controlgear |  |
|  |  |  | IEEE 80-2000 | Guide for Safety in AC Substation Grounding |  |
|  |  |  | IEEE 142-2007 | Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems |  |
|  |  |  | IEEE 367-1996 | Recommended practice for determining the electric power station ground potential rise and induced voltage from a power fault |  |
|  |  |  | IEEE 1246-2002 | Guide for Temporary Protective Grounding Systems Used in Substations |  |
|  |  |  | IEEE 837-2002 | IEEE Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding |  |
|  |  |  | IEEE C 62.92.5-2009 | IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems, Part V-Transmission Systems and Subtransmission Systems |  |
|  |  |  | DIN VDE 0141 | Earthing system for special power installations with nominal voltages above 1 kV |  |
|  | 设备、导体和金具 | 第4册，华东院汇总 |  |  |  |
| 7 | DL /T 5222-2005 | 导体和电器选择设计技术规定 | IEC 62271-2007 | High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications | 华东院 |
| 8 | DL/T 866-2004 | 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 | IEC 60815-2008 | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles | 华北院 |
| 9 | GB/T 16434-1996 | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 | IEC 60099-5-2000 | Surge arresters –Part 5：Selection and application recommendations | 电科院 |
| 10 | DL/T804-2012 | 交流电力系统金属氧化锌避雷器使用导则 | IEC 60694-2007 | High voltage switchgear and controlgear | 电科院 |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std. C37.30-1997 | American National Standard for High Voltage Switches--Standard Requirements for High-Voltage Air Switches |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std. C62.22-2009 | IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems - Redline |  |
|  |  |  | IEEE 605-2009 | Guide for design of substation rigid-bus structures |  |
|  |  |  | IEEE 738-2006 | IEEE Standard for Calculatingthe Current-Temperature of Bare Overhead Conductors |  |
|  |  |  | BS 159-1992 | HV busbar specifications and busbar connection |  |
|  | 无功补偿 | 第5册，东北院汇总 |  |  |  |
| 11 | GB50227-2008 | 并联电容器装置设计规范 | IEC 60871-1 | Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V - Part 1: General | 西南院 |
| 12 | DL5014-2010 | 330～750kV变电站无功补偿装置设计技术规定 | IEEE 824-2004 | IEEE Standard for Series Capacitor Banks in Power Systems | 东北院 |
| 13 | DLT 5242-2010 | 35kV～220kV变电所无功补偿装置设计技术规定 | IEEE 1534-2002 | IEEE Recommended Practice for Specifying Thyristor-Controlled Series Capacitors | 东北院 |
|  |  |  | IEEE 1036 | Guide for application of shunt power capacitors |  |
|  |  |  | DIN VDE 0560-1 | Specifications for capacitors; General requirements |  |
|  | 配电装置 | 第6册，山东院汇总 |  |  |  |
| 14 | GB50060-2008 | 3～110kV高压配电装置设计规范 | IEC 61472 | Live working – Minimum approach distances for a.c. systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV – A method of calculation | 福建永福 |
| 15 | DL/T5352－2006 | 高压配电装置设计技术规程 | IEEE 1119-1993 | IEEE Guide for Fence Safety Clearances in Electric-Supply Stations .29127 abstract | 山东院 |
|  |  |  | IEEE 1427-2006 | IEEE Guide for Recommended Electrical Clearances and Insulation Levels in Air-Insulated Electrical Power Substations |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE C37.122-2010 | high voltage gas-insulated substations rated above 52 kV |  |
|  |  |  | IEEE 1402-2000 | Guide for electric power substations physical and electronic security |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std. C37.30-1997 | American National Standard for High Voltage Switches--Standard Requirements for High-Voltage Air Switches |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std. C37.32-2002 | American National Standard for High Voltage Switches, Bus Supports, and Accessories--Schedules of Preferred Ratings, Construction Guidelines, and Specifications |  |
|  |  |  | DIN VDE 0101 | Power installations exceeding 1 kV |  |
|  |  |  | BS 7354-1990 | Design of high-voltage open-terminal stations |  |
|  |  |  | EN 50110 | Operation of electrical installations |  |
|  |  |  | EN 50191-2010 | erection and operation of electrical test equipment |  |
|  | 照明 | 第7册，江苏院汇总 |  |  |  |
| 16 | DL/T5390-2007 | 火力发电厂和变电所照明设计技术规定 | ISO CIE 8995-1-2002 | Lighting of indoor work places - part 1: Indoor | 江苏院 |
|  |  |  | ISO 8995-1-2002 | Lighting of work places - Part 1: Indoor |  |
|  |  |  | ISO 8995-3-2006 | Lighting of work places - part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places |  |
|  | 站用电 | 第8册，华东院汇总 |  |  |  |
| 17 | DL/T 5155-2002 | 220kV～500kV变电所所用电设计技术规程 | IEEE 666-2007 | IEEE design guide for electric power services systems for generating station | 华东院 |
| 18 | DL/T | 直流换流站站用电设计技术规定(待批) |  |  | 中南院 |
|  | 电缆敷设及防火 |  |  |  |  |
| 19 | GB50217-2006 | 电力工程电缆设计规范 | IEEE 525-2007 | Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Substations | 西南院。第9分册，西南院汇总 |
| 20 | GB50229-2006 | 火力发电厂与变电所设计防火规范 | IEEE 1300-1996 | Guide for cable connections for gas-insulated substations | 东北院。第10分册，东北院汇总 |
|  |  |  | IEEE 979-1994 | Guide for substation fire protection |  |
|  |  |  | IEEE 980-1994 | Guide for containment and control of oil spills in substations |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std.525-2007 | IEEE Guide for the Design and Installation of Control and Low-Voltage Cable Systems in Substations |  |
|  |  |  | ANSI/IEEE Std.422-1986(2011) | IEEE Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Power Generating Stations |  |
|  |  |  | NFPA850-2010 | Recommended Practice for Fire Protecion for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations |  |
|  | 直流换流站 | 第11册，中南院汇总 |  |  |  |
| 21 | DL/T5223-2005 | 高压直流换流站设计技术规定（电气一次部分） | IEC61803-1999 | Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations | 中南院 |
| 22 | GB20989-2007 | 高压直流换流站损耗的确定 | IEEE 1158-1991 | Recommended practice for determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations |  |
| 23 | GB/T 25093-2010 | 高压直流系统交流滤波器 | DIN EN 61803-2000 | Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations |  |
| 24 | GB/T 25308-2010 | 高压直流输电系统直流滤波器 | EN 61803-2000 | Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations |  |
| 25 | DL 989-2005 | 直流输电系统可靠性统计评价规程 | IEC/PAS 62001-2009 | High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidebook to the specification and design evaluation of A.C. filters |  |
| 26 | DL/T5224-2005 | 高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定 | IEC/PAS 62544-2011 | High-voltage direct current (HVDC) systems - Application of active filters |  |
| 27 | GB311.3-2007 | 绝缘配合 第3部分：高压直流换流站绝缘配合程序 | IEEE 1240-2000 | IEEE Guide for the Evaluation of the Reliability of Hvdc Converter Stations HVDC |  |
| 28 | DL/T605-1996 | 高压直流换流站绝缘配合导则 | IEC PAS 62344-2007 | General guidelines for the design of ground electrodes for high-voltage direct current (HVDC) links (NPPAS) |  |
|  |  |  | IEC 60071.5-2002 | Insulation co-ordinatiion–Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations |  |
|  |  |  | IEEE 1124-2003 | IEEE Guide for the Analysis and Definition of DC-Side Harmonic Performance of HVDC Transmission Systems HVDC |  |
|  |  |  | IEEE 1378-1997 | IEEE Guide for Commissioning High-Voltage Direct-Current (HVDC) Converter Stations and Associated Transmission Systems |  |
|  |  |  | IEC61975-2010 | High-voltage direct current(HVDC) installations -system tests |  |
| 二、 | 电气二次 |  |  |  |  |
| 1 | GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 | IEC 60255-202 | Application guide for transformer protection | 中南院负责元件保护、华东院负责系统保护，第12册，中南院负责汇总 |
|  |  |  | IEC 60255-203 | Application guide for reactor protection |  |
|  |  |  | IEC 60255-205 | Application guide for line protection |  |
|  |  |  | IEC 60255-206 | Application guide for breaker failure protection |  |
|  |  |  | IEC 60255-204 | Application guide for bus protection |  |
|  |  |  | IEEE C37.99-2000 | IEEE Guide for the Protection of Shunt Capacitor Banks |  |
|  |  |  | IEEE C37.108-2002 | IEEE Guide for the Protection of Network Transformer |  |
|  |  |  | IEEE C37.109-2006 | IEEE guide for the protection of shunt reactors |  |
|  |  |  | IEEE C37.113-1999 | Guide for Protective Relay Applications to Transmission Lines |  |
|  |  |  | IEEE C37.119-2005 | IEEE Guide for Breaker Failure Protection of Power Circuit Breakers |  |
| 2 | DL/T 553-1994 | 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 | IEEE 1057-2007 | IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders | 电科院、中南院。第13册 电科院负责汇总 |
| 3 | DL/T 5149-2001 | 220kV～500kV变电所计算机监控系统设计技术规程 | IEEE C37.1-2007 | IEEE Standard for SCADA and automation system | 电科院。第14册，电科院负责汇总 |
| 4 | DL/T 5044-2004 | 电力工程直流系统设计技术规程 | IEC 60086 | Primary cells and batteries | 华北院。第15册，华北院负责汇总 |
|  |  |  | IEC 62040 | Uninterruptible power systems |  |
|  |  |  | IEEE 1189-2007 | IEEE Guide for Selection of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications |  |
|  |  |  | IEEE 1184-2006 | IEEE Guide for Batteries for Uninterruptible Power Supply Systems |  |
| 5 | DL/T 5136-2001 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 | IEC 60445-2006 | Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an alphanumeric system | 西北院。第16册，西北院负责汇总 |
|  |  |  | IEC 61346-1 | Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations Part 1: Basic Rules |  |
|  |  |  | IEC 61346-2 | Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations Part 2: Classification of objects and codes for classes |  |
|  |  |  | NEMA ICS 1-2000 | Industrial Control and Systems General Requirements |  |
|  |  |  | IEEE C37.90 | IEEE Standard for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus |  |
| 6 | GB 50116-2008 | 火灾自动报警系统设计规程 | NFPA 72 | National fire alarm code | 江苏院。第17册，江苏院负责汇总 |
| 7 | GB 50229-2006 | 火力发电厂与变电所设计防火规范 | NFPA850-2010 | Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations | 东北院，第10册。东北院负责汇总。 |
| 三、 | 结构 |  |  |  |  |
|  | 可靠度设计 | 第18册，广东院负责汇总 |  |  |  |
| 1 | GB 5068-2001 | 建筑结构可靠度设计统一标准 | ISO 2394:1998 General principles on reliability for structures（结构可靠性总则） |  | 广东院 |
| 2 | GB 50153-2008 | 工程结构可靠度设计统一标准 |  |  |  |
|  | 结构荷载 | 第19册，中南院负责汇总 |  |  |  |
| 3 | GB 50009-2001 | 建筑结构荷载规范 | BS 6399-1 1996:Code of practice for dead and imposed loads（恒荷载以及施加在结构上的荷载）BS 6399 -2： Code of Wind Loads （风荷载规范） BS 6399 -3：Code of Practice for Imposed Roof Loads （屋面荷载规范） |  | 中南院 |
|  |  |  | Eurocode 1: Actions on structures: ①:EN1991-1-1:2002 General actions — Densities,self-weight,imposed loads for buildings,一般作用、密度、自重、结构承受荷载 ②EN1991-1-2:2002 General actions — Actions on structures exposed to fire,火对结构的作用 ③EN1991-1-3:2003 General actions -Snow loads,雪荷载 ④EN1991-1-4:2005 General actions -Wind actions,风荷载 ⑤EN1991-1-5:2003 General actions -Thermal actions, 温度作用 ⑥EN1991-1-6:2005 General actions —Actions during execution,施工作用 ⑦EN1991-1-7:2006 General Actions -Accidental actions, 偶然作用 |  |  |
|  | 抗震设计 | 第20册，西南院负责汇总 |  |  |  |
| 4 | GB 50011-2010 | 建筑抗震设计规范 | EN 1998 Eurocode 8:Design provisions for erathquake resistance of structures（结构抗震设计规范）包括以下部分： EN 1998-1：地震作用的一般规则和建筑结构的一般规则； EN 1998-5：有关地基与岩土方面的具体规定； EN 1998-6：有关塔、脆杆和烟囱的具体规定 |  | 西南院 |
|  | 地基基础 | 第21册，华东院负责汇总 |  |  |  |
| 5 | GB 50007-2002 | 建筑地基基础设计规范 | BS 8004： code of practice for foundations（实用基础规程）； BS 6100-2.2.2-1999 （建筑和土木工程术语汇编，土木工程，基础结构，土方地基，隧道，基础结构和地基）； BS EN 1997-2-2007， Geotechnical design（岩土工程设计） BS EN ISO 13793-2001：建筑物的热性能，地基防冻胀的热设计； |  | 华东院 |
| 6 | JGJ 79-2002 | 建筑地基处理技术规范 | BS EN 12794-2005，Precast concrete products - Foundation piles（混凝土预制桩） |  | 江苏院 |
| 7 | JGJ 94-2008 | 建筑桩基技术规范 |  |  |  |
|  | 钢结构 | 第22册，中南院负责汇总 |  |  |  |
| 8 | GB 50017-2003 | 钢结构设计规范 | DIN 18800-1 1990 Structural Steelwork - Design And Construction （钢结构设计与构造） / DIN 55928-9-1991 Corrosion protection of steel structures by the application of organic or metallic coatings;（钢结构的防腐保护涂层和镀层） / BS 5950 Structural use of steelwork in building PART1~9 （建筑钢结构） |  | 中南院 |
| 9 10 | GB 50018-2002 CECS102:2002 | 冷弯薄壁型钢结构技术规范 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 | EN1993 - 1 - 1 :2005 Design of steel structures-Part1-1: General rules and rules for buildings （一般规定及建筑用准则） EN1993 - 1 - 2 :2005 Design of steel structures - Structural fire design （一般规定结构防火设计） EN1993 - 1 - 3 :2006 General rules — Supplementary rules for cold-formed members and sheeting（一般规定冷弯构件及墙板补充准则） EN1993 - 1 - 8 :2005 Design of joints （节点设计） EN1993 - 1 - 9 :2005 Design of steel structures PART1-9 Fatigue （疲劳强度） EN1993 - 1 - 10 :2005 Material toughness and through-thickness properties（材料韧性及全厚度特性） EN1993 - 1 - 11 :2006 Design of structures with tension components （受拉构件结构设计） |  | 福建永福 |
|  | 混凝土 | 第23册，广东院负责汇总 |  |  |  |
| 11 | GB 50010-2010 | 混凝土结构设计规范 | BS 8110-1-1997 Structural use of concrete - Code of practice for design and construction（混凝土的结构使用.设计和建筑实用规程） BS 8110-2-1985 Structural use of concrete - Code of practice for special circumstances（混凝土的结构使用.第2部分:特殊环境用实用规程） BS 8110-3-1985 Structural use of concrete - Design charts for singly reinforced beams, doubly reinforced beams and rectangular columns（混凝土的结构使用.第3部分:单配钢筋梁、双配钢筋梁和矩形柱设计图） |  | 广东院 |
|  |  |  | EN1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures; part 1-1: General rules and rules for buildings（一般规定及建筑用准则） EN1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures; part 1-2: General rules - Structural fire design（一般规定 结构防火设计）EN1992-3:2006 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures（液体支挡及储液结构） |  |  |
| 四、 | 建筑、消防专业 | 第10分册，东北院汇总 |  |  |  |
| 12 | GB50016-2006 | 建筑设计防火规范 | DIN 4102-1 建筑材料防火性能要求和测试分类等级 DIN 14094-1-2004消防.应急梯装置.第1部分:有或无坠落防护、抓握装置和平台的应急梯BS9999-2008 Code of practice for fire safety in the design,management and use of buildings （建筑物设计、施工和使用中的防火措施） |  | 中南院1~7章；华东院8~12章，中南院负责汇总 |
| 13 | GB50229-2006 | 火力发电厂与变电站设计防火规范 | BS EN 12416-2-2001 Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 2: Design,construction and maintenance （固定灭火系统.粉末系统.设计、构造和维修） BS EN 671-2-2001 Fixed fire fighting systems - Hose systems - Hose systems with lay-flat hose （固定式灭火系统.水龙带系统.带有平铺水龙带的水龙带系统） BS EN 1028-1-2002 pumps-centrifugal pumps with primer-Part1 Classification （消防泵.起动注油器的消防离心泵.分类.总则和安全性要求） BS 5306-8-2000 Fire extinguishing installations and equipment on premises - Selection and installation of portable fire extinguishers - Code of practice （住房用灭火装置及设备.便携式灭火器的选择和安装实施规程） |  | 东北院，第9分册，东北院负责汇总 |
| 14 | GB12955-2008 | 防火门 | prEN 13916-2000防火门 要求和分类 |  | 山东院 |
| 15 | GB16809-2008 | 防火窗 | EN 13501-1:2007 建筑产品和构件的火灾分级 |  |  |
| 五、 | 总图专业 | 第24册，西北院负责汇总 |  |  |  |
| 16 | DL/T 5056-2007 | 变电站总布置设计技术规程 | DIN 43658-1977: General tolerances for outdoor substations |  | 西北院 |
|  |  |  | NFPA 850-2005：Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations NFPA 820-2008：Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities NFPA 495-2001：Explosive Materials Code NFPA 1-2009：Fire code NFPA 230-2003：Standard for the Fire Protection of Storage NFPA 88A-2007：Standard for Parking Structures NFPA 88B：Standard for Repair Garages |  |  |
| 17 | GB 50330-2002 | 建筑边坡工程技术规范 | DIN EN 1997-1-2009:Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules KIT 211-2010:Geotechnical design EN 1997-1-2009:Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules |  | 福建永福 |
| 18 | JTG D50-2006 | 公路沥青路面设计规范 | BS 4987-2-2001 :Coated macadam (asphalt concrete) for roads and other paved areas —Part 1: Specification for constituent materials and for mixtures BS 594987-2007 :Asphalt for roads and other paved areas - Specification for transport, laying and compaction and type testing protocols |  | 华北院 |
| 19 | JTG D40-2002 | 公路水泥混凝土路面设计规范 | BS 7533-3-2005: Guide for the structural design of trafficked pavements constructed of natural stone setts BS 7533-4-2006: Code of practice for the construction of pavements of precast concrete flags or natural stone slabs BS 7533-6-1999 :Code of practice for laying natural stone, precast concrete and clay kerb units BS 7533-7-2002 :Code of practice for the construction of pavements of natural stone setts and cobbles |  | 华北院 |
| 六、 | 水工专业 | 第25册，中南院负责汇总 |  |  |  |
| 20 | GB 50015-2009 | 建筑给水排水设计规范 | BS 5306-2-1990 Fire extinguishing installations and equipment on premises.Specification for sprinkler systems （房屋灭火装置及设备.第2部分:洒水灭火系统规范） BS 5M 23-1987 Specification for an identification scheme for pipelines （管道识别系统规范） BS EN 12056-1~4-2000 Gravity drainage systems inside buildings（建筑物内部的自流排水系统） BS EN 806-1-2000 Specification for installations inside buildings conveying water for human （建筑物内部饮用水供应设备规范.总则） BS 6700:1997 Specification for design, installation, testing and maintenance of services supplying water for domestic use within buildings and their curtilages （建筑及其庭院生活给水设计、施工及验收规范） |  | 江苏院 |
| 21 | GB 50013-2006 | 室外给水设计规范 | BS EN 14339-2005 Underground fire hydrants （地下消防栓） BS EN 1508-1999 (Water supply - Requirements for systems and components for the storage of water（供水.储水系统和组件的要求） BS EN 805-2000 Water supply - Requirements for systems and components outside buildings （供水.建筑物外部的系统和构件的要求） |  | 东北院 |
| 22 | GB 50014-2006 | 室外排水设计规范 | BS EN 476-1998 General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewers for gravity systems （排水管道的部件、重力系统的排水管和下水管的一般要求） BS EN 752-6-1998 drain and sewer systems outside buildings - pumping installations （室外建筑物的排水和污水系统.泵抽排装置） BS EN 752-1-1996 drain and sewer systems outside buildings - generalities and definitions （ 室外建筑物的排水和污水系统.概述和定义） BS EN 752-2-1997 drain and sewer systems outside buildings - performance requirements （室外建筑物的排水和污水系统.性能要求） BS 6297-1983 code of practice for design and installation of small sewage treatment works and cesspools （小型污水处理工程和污水池设计及安装实用规程） BS EN 752 Drain and sewer systems outside buildings （室外排水和污水系统） |  | 中南院 |
| 七、 | 暖通专业 | 第26册，西南院负责汇总 |  |  |  |
| 23 | GB50019-2003 | 采暖通风与空气调节设计规范 | BS 5720-1979 Code of practice for mechanical ventilation and air conditioning in building （建筑物内机械通风和空气调节实用规程） BS EN 12828-2003 Heating systems in building-Design for water-based heating system （建筑物种的供暖系统： 水暖系统的设计） |  | 西南院 |
| 八、 | 通信 | 第27册，中南院负责汇总 |  |  |  |
| 1 | GB/T 9771.1-2008 | 通信用单模光纤系列 第1部分：非色散位移单模光纤特性 | IEC 60793-2-50:2008 | Optical fibres -Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibes fibres | 广东院 |
|  |  |  | G.652（A、B、D）-2009 | Characteristics of a single-mode optical fibre and cable |  |
| 2 | GB/T 9771.3-2008 | 通信用单模光纤系列 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性 | IEC 60793-2-50:2008 | Optical fibres -Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibes fibres | 中南院 |
|  |  |  | G.652（C）-2009 | Characteristics of a single-mode optical fibre and cable |  |
| 3 | GB/T 9771.5-2008 | 通信用单模光纤系列 第5部分：非零色散位移单模光纤特性 | IEC 60793-2-50:2008 | Optical fibres -Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibes fibres | 江苏院 |
|  |  |  | G.655（A、B、C、D）-2009 | Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre cable |  |
| 4 | YD 5078-1998 | 通信工程电源系统防雷技术规定 | IEC 60664-1：2007；61000-4：2006；62305-3：2006 | 60664-1：Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests; 61000-4：Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-1: Testing and measurement techniques一 Overview of IEC 61000-4 series; 62305-3：Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard | 山东院 |
| 九、 | 综合性设计规范及其它 |  |  |  |  |
| 1 | GB50059-2011 | 35-110kV变电所设计规范 | AISI/IEEE C37.122-2010 | High voltage gas-insulated substations rated above 52 kV | 华东院牵头。第28册，华东院负责汇总 |
| 2 | DL/T5103-2011 | 35kV~110kV无人值班变电设计规定 | IEEE 1402-2000 | Guide for electric power substations physical and electronic security | 江苏院牵头。第29册，江苏院负责汇总 |
| 3 | DL/T5218-2005 | 220kV～500kV变电所设计技术规定 | IEEE 1119-1993 | Guide for fence safety clearances | 华东院牵头。第30册，华东院负责汇总 |
| 4 | DL/T5216-2005 | 35kV～220kV城市地下变电站设计规定 | IEEE 1127-1998 | IEEE Guide for the Design, Construction, and Operation of Electric Power Substations for Community Acceptance and Environmental Compatibility | 山东院牵头。第31册，山东院负责汇总 |
|  |  |  | IEEE Std.141-1993 | IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants |  |
| 5 | GB 50260-1996 | 电力设施抗震设计规范 | IEEE 693-2005 | IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations - Redline .6042254 abstract | 西北院，第32册，西北院负责汇总 |
|  |  |  | IEEE 1527-2006 | Recommended Practice for the Design of Flexible Buswork Located in Seismically Active Areas |  |