中国电力规划设计协会于2013年8月16日在武汉主持召开了电力行业标准设计《输电线路工程测量手册》大纲审查会，现将会议纪要印发给你们，请各有关单位按纪要要求抓紧完成各项工作。

附件1

《输电线路工程测量手册》大纲审查会纪要

中国电力规划设计协会于2013年8月16日，在武汉市组织召开了电力行业标准设计《输电线路工程测量手册》编制工作大纲审查会，参加会议的有中南电力设计院、西南电力设计院、华东电力设计院、东北电力设计院、西北电力设计院、华北电力设计院工程有限公司、广东省电力设计研究院、广西电力工业勘察设计研究院、浙江省电力设计院、安徽省电力设计院、北京洛斯达科技发展有限公司、河南省电力勘测设计院、江苏省电力设计院、山东电力工程咨询院有限公司、湖北省电力勘测设计院、吉林省电力勘测设计院、青海省电力设计院、福建省电力勘测设计院、山西省电力勘测设计院、湖南省电力勘测设计院、新疆电力设计院、陕西省电力设计院等22个单位。会议组成了专家审查委员会（详见附件2）。编制组对《输电线路工程测量手册》工作大纲进行了介绍，与会专家和代表对大纲提出的编制目的、编制目标、编制原则、主要章节划分及其主要内容、编制分工、进度安排等进行了认真的讨论，原则同意编制组提出的《输电线路工程测量手册》编制大纲，并形成审查意见如下：

一、第4章增加以下内容：改线数据处理、变电所进出线测量、其他测量（包含放样测量、水文测量等）；第12章增加以下内容：DSM制作、数据质量校核、在运行维护中的应用；每章节中融入质量控制要点的内容。

二、本手册主要章节内容基本全面，章节划分基本合理，调整后的章节内容如下：

| 序号 | 章 | 节 |
| --- | --- | --- |
|  | 封面、前言等 |  |
|  | 第1章 概述 | 第1节 输电线路概述 |
|  |  | 第2节 线路测量概述 |
|  | 第2章 可行性研究测量 | 第1节 内业测量工作 |
|  |  | 第2节 外业测量工作 |
|  |  | 第3节 提交资料及要求 |
|  | 第3章 初步设计测量 | 第1节 内业测量工作 |
|  |  | 第2节 外业测量工作 |
|  |  | 第3节 提交资料及要求 |
|  | 第4章 施工图测量 | 第1节 作业流程及前期工作 |
|  |  | 第2节 平面及高程联系测量 |
|  |  | 第3节 选线测量 |
|  |  | 第4节 定线测量 |
|  |  | 第5节 平面及断面测量 |
|  |  | 第6节 交叉跨越测量 |
|  |  | 第7节 定位及检查测量 |
|  |  | 第8节 塔基断面测量 |
|  |  | 第9节 塔位地形测量 |
|  |  | 第10节 开方测量 |
|  |  | 第11节 房屋测量与调查 |
|  |  | 第13节 林木测量与调查 |
|  |  | 第14节 改线数据处理 |
|  |  | 第15节 变电所进出线测量 |
|  |  | 第16节 其他测量 |
|  |  | 第17节 提交资料及要求 |
|  | 第5章 施工测量 | 第1节 线路复测 |
|  |  | 第2节 施工基面及开方测量 |
|  |  | 第3节 基础施工测量 |
|  |  | 第4节 杆塔施工测量 |
|  |  | 第5节 架线施工测量 |
|  |  | 第6节 竣工验收测量 |
|  |  | 第7节 提交资料及要求 |
|  | 第6章 运营维护测量 | 第1节 线路运行巡检测量 |
|  |  | 第2节 线路风灾改造测量 |
|  |  | 第3节 线路冰灾改造测量 |
|  |  | 第4节 线路温升改造测量 |
|  |  | 第5节 大跨越线路改造测量 |
|  |  | 第6节 安全监测 |
|  |  | 第7节 提交资料及要求 |
|  | 第7章 大跨越工程测量 | 第1节 可行性研究测量 |
|  |  | 第2节 初步设计测量 |
|  |  | 第3节 施工图测量 |
|  |  | 第4节 提交资料及要求 |
|  | 第8章 接地极极址测量 | 第1节 可行性研究测量 |
|  |  | 第2节 初步设计测量 |
|  |  | 第3节 施工图测量 |
|  |  | 第4节 提交资料及要求 |
|  | 第9章 地下电缆工程测量 | 第1节 概述 |
|  |  | 第2节 可行性研究测量 |
|  |  | 第3节 初步设计测量 |
|  |  | 第4节 施工图测量 |
|  |  | 第5节 竣工验收测量 |
|  |  | 第6节 提交资料及要求 |
|  | 第10章 海（水）底电缆工程测量 | 第1节 概述 |
|  |  | 第2节 可行性研究测量 |
|  |  | 第3节 初步设计测量 |
|  |  | 第4节 施工图测量 |
|  |  | 第5节 竣工验收测量 |
|  |  | 第6节 提交资料及要求 |
|  | 第11章 摄影测量遥感技术应用 | 第1节 概述 |
|  |  | 第2节 数据获取 |
|  |  | 第3节 影像数据预处理 |
|  |  | 第4节 基础控制测量 |
|  |  | 第5节 像片控制测量 |
|  |  | 第6节 像片调绘 |
|  |  | 第7节 空中三角测量 |
|  |  | 第8节 DEM制作 |
|  |  | 第9节 DOM制作 |
|  |  | 第10节 路径优化 |
|  |  | 第11节 内业数字测图 |
|  |  | 第12节 外业检测与修正 |
|  |  | 第13节 提交资料及要求 |
|  | 第12章 激光扫描测量技术应用 | 第1节 概述 |
|  |  | 第2节 航带设计 |
|  |  | 第3节 控制联系测量与数据采集 |
|  |  | 第4节 路径调绘 |
|  |  | 第5节 数据处理 |
|  |  | 第6节 DEM及DSM制作 |
|  |  | 第7节 DOM制作 |
|  |  | 第8节 数据质量检核 |
|  |  | 第9节 路径优化 |
|  |  | 第10节 平断面测绘 |
|  |  | 第11节 塔位地形测量 |
|  |  | 第12节 外业检测与修正 |
|  |  | 第13节 在运行维护中的应用 |
|  |  | 第14节 提交资料及要求 |
|  | 第13章 卫星定位测量技术应用 | 第1节 概述 |
|  |  | 第2节 静态卫星定位测量 |
|  |  | 第3节 RTK 卫星定位测量 |
|  |  | 第4节 CORS定位测量 |
|  |  | 第5节 提交资料及要求 |
|  | 第14章 计算机及信息技术应用 | 第1节 输电线路测量软件介绍 |
|  |  | 第2节 输电线路测量软件介绍 |
|  |  | 第3节 输电线路测量软件介绍 |
|  |  | 第4节 数字摄影测量系统 |
|  |  | 第5节 输电线路路径优化平台 |
|  |  | 第6节 电网GIS系统 |
|  | 第15章 主要仪器设备使用方法 | 第1节 全站仪使用方法 |
|  |  | 第2节 全站仪使用方法 |
|  |  | 第3节 GNSS仪器使用方法 |
|  |  | 第4节 GNSS仪器使用方法 |
|  | 附录 | 附录1.1 |
|  |  | 附录2.1 |
|  |  | 附录2.2 |
|  |  | ……（其他附录） |

三、编制组提出的各阶段工作的进度基本合理。

四、请编制组按以上意见修改本手册编制大纲，报中国电力规划设计协会核备，以便下一步工作的顺利开展和检查落实。

附件2

《输电线路工程测量手册》大纲审查会专家委员会名单

| 序号 | 姓名 | 单 位 | 专 业 | 职称/职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘文波 | 东北电力设计院 | 测量 | 高工/副主工 | 刘文波 |
| 2 | 王海亮 | 西北电力设计院 | 测量 | 教高/主工 | 王海亮 |
| 3 | 曹玉明 | 华北电力设计院工程有限公司 | 测量 | 教高/副总工 | 曹玉明 |
| 4 | 柳林 | 广东省电力设计研究院 | 测量 | 高工 | 柳林 |
| 5 | 吕健春 | 广西电力工业勘测设计研究院 | 测量 | 高工/主任工 | 吕健春 |
| 6 | 谭国铨 | 浙江省电力设计院 | 测量 | 高工/主任 | 谭国铨 |
| 7 | 方国锋 | 安徽省电力设计院 | 测量 | 高工/副主任 | 方国锋 |
| 8 | 柴中 | 新疆电力设计院 | 测量 | 高工/测量主工 | 柴中 |